## Sheet1
石棉县疾病预防控制中心自行组织采购询价单
序号 | 商品或产品名 称 | 技术参数、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 报价（元） | 总价（元） | 交货时间 | 交货地点 | 备注
1 | 反光识别背心马甲 | 1、款式参照《国家卫生应急队伍标识》、《中国卫生应急服装技术规范(试行)》关于服装的要求； 2、采用塔丝隆牛津布面料，成份为100% 锦纶短纤维；工艺要求采用精细交织技术及特殊整理工艺,背面复合乳白色防水透湿TPU膜；布质要求轻盈柔软、光洁、平滑，伸缩回弹不变形，易于保养；性能要求防寒、防风、防水、防潮，透气性强，不致过敏； 3、采用专用的哈佛红和藏青色搭配。胸口和后背印有中国卫生标识，易于识别，增强野外工作的安全性。胸前设计有放置手机、水瓶、对讲机的位置，方便实用。多处设计有隐藏式口袋，方便户外工作； 4、标识要求： (1)后背标识牌：采用“3M 视觉丽”亮银色反光字制作； (2)前胸及后背反光条：前胸和后背上部有亮银色反光条，使用“3M 视觉丽”反光材料，采用热压滚烫工艺，以保证同服装面料的一体性； （3）★反光材料的反光性能须符合《GB-20653职业用高可视警示服》3级反射系数要求。可以提供省级或省级以上检测机构出具满足此条技术要求的检测报告予以佐证。 | 件 | 50 |  |  |  | 石棉疾控 | 镂空、清凉材质（标识石棉疾控Logo）
2 | 圆领T恤 | 1、圆领衫采用纯棉质面料，圆领结构； 2、面 料：全棉1/2拉架针织布，颜色白色，克重140～145g/㎡； 3、无纺布衬：白色，领、袖口，8505#； 4、缝纫线：全件缝制，100%涤纶11.8tex X 3。 | 件 | 50 |  |  |  | 石棉疾控 | （标识石棉疾控Logo）
3 | 户外帽 | 1、款式符合《国家卫生应急队伍标识（ 试行）》； 2、采用平顶帽款式，帽子侧面设计有小袢，便于携挂话筒等设备。全部为深藏蓝色。采用精梳涤棉混纺面料，吸湿透气。单一尺寸规格，可以调节后部松紧拉扣以保证头型符合度。帽子有中国卫生标识，采用多彩立体电脑绣花制作，样式须符合卫生系统统一标识的要求，颜色采用金光红。 | 顶 | 10 |  |  |  | 石棉疾控
4 | 消毒剂浓度检测试纸 | 1、具有消毒产品生产企业卫生许可证； 2、具有消毒产品卫生安全评价报告； 3、检测有效氯浓度范围：0-2000mg/L。 | 盒 | 2 |  |  |  | 石棉疾控 | 效期要长
5 | N95医用防护口罩 | 适用范围：用于医疗环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等 产品性能参数： 1）执行最新国标GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》，口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍； 2）配有鼻夹，鼻夹由可弯折的可塑性材料制成； 3）口罩带与口罩体连接点的断裂强力不小于28N； 4）过滤效率等级为1级，PFE(非油性颗粒过滤效率) 不低于97%； 5）气流阻力：口罩的吸气阻力不超过215Pa； 6）阻燃性能：续燃时间不超过2.5s； 7）表面抗湿性：口罩外表面沾水等级不低于3级； 8）合成血液穿透性能：将2mL合成血以10.7KPa（80mmHg）压力喷向口罩，口罩内侧未出现渗透； 9）立体拱形面罩，密合性好； 10）弹力耳带+硅胶圈，方便调节耳带松紧，保证佩戴舒适。 * 11）环氧乙烷残留量＜5ug/g * 12）提供国家食品药品监督管理局下属的医疗器械质量监督检验中心出具的检验报告。 | 个 | 50 |  |  |  | 石棉疾控 | 效期要长
6 | 折叠桌 | 1、展开尺寸:长*宽*高≤1200*600*730mm； 2、折叠尺寸:长*宽*高≤600*600*mm； 3、重量:≤10kg； 4、材质:桌面材质为冷轧钢板，1.2mm厚，高温静电喷涂，桌腿桌面可折叠。 | 张 | 2 |  |  |  | 石棉疾控
7 | 折叠椅 | 1、展开尺寸:靠背高≤67cm，扶手高≤45cm，扶手宽≤35cm，座高≤45cm，座宽≤35cm； 2、折叠尺寸:靠背高≤75cm，宽度≤48cm； 3、重量:4.6kg； 4、材质:钢架为20*40方管，整厚1.0。 | 把 | 10 |  |  |  | 石棉疾控
8 | 卫生应急帐篷 | 1、卫生应急帐篷户外救援演练指挥网架框架结构帐篷住宿会议厕所帐篷可定制； 2、帐篷顶部及两侧中间位置，分别标识为“卫生系统统一形象标识（横向标识组合）”图案； 3、尺寸：长*宽 5*3m ，使用面积不小于15平； 4、布料：600D白色加密牛津布； 5、支架：直径2.5厚度1.0喷塑方管，经过防锈处理喷塑工艺； 6、外形：4窗1门； 7、边高：≤1.6米 ； 8、顶高：≤2.4米； 9、地丁：4支 配备白色尼龙绳； 10、抗风能力：8级风； 11、含底布一块。 | 顶 | 1 |  |  |  | 石棉疾控
9 | 推车式喷雾器 | 1、隔膜泵:双泵； 2、收管器:自动收纳； 3、药箱容量:60L； 4、喷雾宽幅:3-5米； 5、工作压力：0.2-0.45mpa； 6、容量:1.8-2.8L/min； 7、电压:8L/min； 8、电压:12V； 9、药管长度:15米高压管； 10、使用时间:3小时左右； 11、符合GB10395.6-2006《农林拖拉机和机械安全技术要求第6部分:植物保护机械》标准，提供检验报告； 12、药液箱连接牢固性：必须确保药液箱盖不出现意外松动或开启现象。药液箱中排出的液流应始终在操作者控制之下； 13、加液过滤装置药及液面位置：加液口应设置过滤网。操作者给药液箱加液时，应能直接看到液位指示值或液位刻度位置； 14、药箱内药液排放性：药液箱应能在不使用工具和不污染操作者的情况下方便、安全地排空； 15、喷射部件(承压管路)耐压性能：承压管路系统,包括仪表、压力计管路和所有承压软管，应能承受不小于规定最高工作压力1.5倍压力而无泄漏； 16、整机密封性试验：植物保护机械正常工作时，各零部件及连接处应密封可靠，不应出现农药和其他液体泄漏现象。 17、安全防护装置：对于风机和通风装置,应根据操作者接近空气进出口的情况,保证符合GB10395.1-2001中7.1.5规定的安全距离。当因结构等原因而无法保持上述安全距离时,为防止意外伤害，必须在紧靠进出口处设置安全标志，这种危险性应在使用说明书中加以说明。 | 台 | 1 |  |  |  | 石棉疾控
10 | 夏装（长袖、裤子） | 1、长袖衬衫 1.1、款式参照《国家卫生应急队伍标识》、《中国卫生应急服装技术规范(试行)》关于服装的要求； 1.2、采用中国人民解放军军07款陆夏常服款式；全部为白色。袖子内增加宝剑袢，方便挽起做短袖穿着。左右上臂均有挂臂章的扣； 1.3、标识：领口处荧光线绣有十字中国卫生LOGO，两袖口处分别绣“中国卫生”字样； 1.4、★面料做高温抗皱定型处理，所有缝线处加入定型衬条，成衣采用免烫技术。可以提供省级或省级以上检测机构出具满足此条技术要求的检测报告予以佐证。 2、夏裤 2.1、款式符合《中国卫生应急服装技术规范(试行)》。裤腿有突出口袋，方便野外工作使用，裤耳加装金属环，方便扣挂物品；裤角有收紧调节，方便穿着； 2.2、面料采用精梳棉与锦纶混纺，颜色藏青色；断裂强力大于500N，采用横向分割，口袋采用外突出立体设计，增加野外工作使用的舒适度。 3、臂章 3.1、工艺要求：采用多彩立体电脑绣花工艺，整体结构采用弧度定形，提高臂章与手臂的贴合度，改性臂章的内衬板材，提高臂章的保型性能。可以提供省级或省级以上检测机构出具满足此条技术要求的检测报告予以佐证； 3.2、图案要求：中间位置是“红花白十字”图案，上下分别绣有地域名称和队伍类别，臂章尺寸约80*100mm，样式参照《国家卫生应急队伍标识（试行）》。 | 套 | 10 |  |  |  | 石棉疾控
合计
供货商名称（盖章）：
| 联系人： |  |  | 联系电话：
| 传真电话： |  |  | 年 月 日
注： | 1、商（产）品名称、技术参数规格型号、采购数量、交货地点由采购小组所填写；
2、报价、交货时间由供货商填写。
3、本表是由采购小组向供货商发出需采购商品（产品）的询价单。