## Sheet1
25年仪器设备检定、校准清单
序号 SN | 仪器名称 | 符合检定/校准标准 | 数量 | 备注
| Instrument | Verification/Calibration | Quantity | Remark
1 | 1/10万 电子天平 | JJG 1036-2022/JJF 1847-2020 | 1
2 | 1300系列II级A2型生物安全柜 | GB 41918-2022 /JJF 1815-2020 | 2
3 | 洁净工作台 | JJF 2053-2023 | 1
4 | PH计 | JJG 119-2018 | 1
5 | 紫外分光光度计 | JJG 178-2007 | 1
6 | 干烤灭菌器 | JJF 1101-2019 | 1
7 | 便携式电导率仪 | JJG 376-2007 | 2
8 | 数显电热恒温水浴锅 | JJF 2019-2022 | 1
9 | 光电浊度计（散射） | JJG 880-2006 | 1
10 | 全自动碘元素分析仪 | JJF 1321-2011/JJF(川)188-2022 | 1
11 | 箱式电阻炉 | JJF 1376-2012 | 1
12 | 高温电阻炉 | JJF 1376-2012 | 1
13 | 原子荧光光度计 | JJG 939-2009 | 1
14 | 连续流动分析仪 | JJF 1568-2016 | 1
15 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） | JJF 1159-2006 | 1
16 | 离子计 | JJG 757-2018 | 1
17 | 恒温水浴锅 | JJF 2019-2022 | 2
18 | 双气路大气采样器 | JJF 1404-2013 | 2
19 | 紫外可见分光光度计 | JJG 178-2007 | 1
20 | 便携式二氧化氯余氯双参数快速测定仪 | JJF 1609-2017 | 2
21 | 恒温培养箱 | JJF 1101-2019 | 1 | 需校56℃、44.5℃、42℃
22 | 酶标仪 | JJG 861-2007 | 1
23 | 电热恒温培养箱 | JJF 1101-2019 | 1 | 需校37℃
24 | 生物安全柜 | GB 41918-2022 /JJF 1815-2020 | 3
25 | 微型高速离心机 | JJF 2004-2022 | 1
26 | 电热恒温培养箱 | JJF 1101-2019 | 2 | 需校37℃、30℃、28℃ 和37℃、26℃、20℃
27 | 电热鼓风干燥箱 | JJF 1101-2019 | 1
28 | 数显混匀器 | / | 1
29 | 实时定量PCR扩增仪 | JJF 1527-2015 | 1
30 | 掌上离心机 | JJF 2004-2022 | 3
31 | 低速离心机 | JJF 2004-2022 | 2
32 | 非冷冻离心机 | JJF 2004-2022 | 1
33 | 酶标分析仪 | JJG 861-2007 | 1
34 | 全自动PCR分析系统 | JJF 1527-2015 | 1
35 | 电热恒温培养箱 | JJF 1101-2019 | 1 | 需校36℃
36 | 立式全温振荡培养箱（摇床） | JJF 1101-2019 | 1
37 | 实时荧光定量PCR分析仪 | JJF 1527-2015 | 1
38 | 立式压力蒸汽灭菌器 | JJF 1308-2011 | 2
39 | 医用低温保存箱（-85℃） | JJF 1101-2019 | 1
40 | 六级筛孔撞击式空气微生物采样器 | JJF 1826-2020 | 2
41 | 高压灭菌器 | JJF 1308-2011 | 1
42 | 移液器 | JJG 646-2006 | 4
43 | 移液器 | JJG 646-2006 | 4
44 | 移液器 | JJG 646-2006 | 3
45 | 移液器 | JJG 646-2006 | 4
46 | 电动连续移液器 | JJG 646-2006 | 1
47 | 电动连续移液器 | JJG 646-2006 | 2
48 | 移液器 | JJG 646-2006 | 3
49 | 百分之一分析天平 | JJG 1036-2022/JJF 1847-2020 | 1
50 | 千分之一分析天平 | JJG 1036-2022/JJF 1847-2020 | 1
51 | 万分之一分析天平 | JJG 1036-2022/JJF 1847-2020 | 1
52 | 马弗炉 | JJF 1376-2012 | 1
53 | 4G中继器（数显温度计) | JJF（川）139-2017 | 1 | 现场检定
54 | 4G中继器（数显温度计) | JJF（川）139-2017 | 2
55 | 便携式红外线CO2分析器 | JJF 1523-2015 | 1
56 | 便携式红外线CO分析器 | JJF 1523-2015 | 1
57 | 多功能声级计 | JJG 188-2017 | 1
58 | 多功能声级计 | JJG 188-2017 | 1
59 | 防爆双路粉尘采样器 | JJF 1162-2006 | 8
60 | 风速仪 | JJF 1939-2021 | 1
61 | 个人声暴露计 | JJG 980-2003 | 6
62 | 个体采样器 | JJG 956-2013 | 8
63 | 光照度计 | JJG 245-2005 | 2
64 | 空气采集器 | JJG 956-2013 | 4
65 | 气体流量校准器 | JJG 2064-2017 | 1
66 | 声校准器 | JJG 176-2022 | 1
67 | 场强仪 | JJF（川）154-2018 | 1
68 | 微电脑激光粉尘仪 | JJG 846-2015 | 1
69 | 气象仪 | JJF1939-2021 | 1 | 温湿度、气压、风风速
70 | 粉尘采样器 | JJF 1162-2006 | 2
71 | 温湿度计 | JJG 2025-2005 | 1
72 | 健康一体机 | / | 2 | 身高、体重、血压等