一、离心机校准项目

二、压力蒸汽灭菌锅校准项目

三、环境试验设备校准项目：

- 提供布点示意图

- 温度提供：设定值，上下偏差，均匀度，波动度，不确定度等

四、洁净工作台校准项目：						五、PCR：

- PH计								    七、离子计

- 生物安全柜：	              九、紫外、可见、近红外分光光度计

- 十、电导率仪

- 原子吸收分光光度计             十二、气相色谱仪

- 酶标仪							十三、原子荧光

- 离子色谱