## Sheet1
25年仪器设备检定、校准清单
序号 SN | 仪器名称 | 规格/型号 | 符合检定/校准标准 | 数量 | 备注
| Instrument | Type/Model | Verification/Calibration | Quantity | Remark
1 | 1/10万 电子天平 | XSR205 | JJG 1036-2022/JJF 1847-2020 | 1
| 洁净工作台 | SW-CJ-2D型/HCB-900V | JJF 2053-2023 | 2
| PH计 | PHSJ-3F | JJG 119-2018 | 1
| 紫外分光光度计 | UV765/UV-1900i | JJG 178-2007 | 2
| 便携式电导率仪 | DDBJ-350型 | JJG 376-2007 | 2
| 数显电热恒温水浴锅 | DZKW-4 | JJF 1101-2019 | 1
| 恒温水浴锅 | HH-410 | JJF 1101-2019 | 2
| 箱式电阻炉 | SX-5-12 | JJF 1376-2012 | 1
| 高温电阻炉 | XY-1200 | JJF 1376-2012 | 1
| 光电浊度计（散射） | TUR-3A | JJG 880-2006 | 1
| 全自动碘元素分析仪 | SKN-600 | JJF 1321-2011/JJF(川)188-2022 | 1
| 原子荧光光度计 | AFS-9760 | JJG 939-2009 | 1
| 连续流动分析仪 | SAN++ | JJF 1568-2016 | 1
| 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） | PQMS | JJF 1159-2006 | 1
| 离子计 | PXSJ-216F | JJG 757-2018 | 1
| 双气路大气采样器 | QC-2B | JJG 956-2013 | 2
| 便携式二氧化氯余氯双参数快速测定仪 | Q-CL501D/Q-CL501H | JJF 1609-2017 | 3
| 干烤灭菌器 | GRX-9053A | JJF 1101-2019 | 1
| 恒温培养箱 | DHP-9272 | JJF 1101-2019 | 1 | 需校56℃、44.5℃、42℃
| 电热恒温培养箱 | HKP-9172A型 | JJF 1101-2019 | 1 | 需校37℃
| 电热恒温培养箱 | DH-420A | JJF 1101-2019 | 2 | 需校37℃、30℃、28℃ 和37℃、26℃、20℃
| 电热鼓风干燥箱 | 101-OA | JJF 1101-2019 | 1
| 电热恒温培养箱 | HKP-9172B | JJF 1101-2019 | 1 | 需校36℃
| 立式全温振荡培养箱（摇床） | HZQ-F160 | JJF 1101-2019 | 1
| 酶标仪 | / | JJG 861-2007 | 2
| 生物安全柜 | / | GB 41918-2022 /JJF 1815-2020 | 5
| 数显混匀器 | WZR-H5000 | / | 1
| 实时定量PCR扩增仪 | CFX96/FQD-96C | JJF 1527-2015 | 2
| 掌上离心机 | MINI-6K | JJF 2004-2022 | 5
| 微型高速离心机 | Mini-15K | JJF 2004-2022 | 1
| 离心机 | LG-18 | JJF 2004-2022 | 1
| 低速离心机 | TD-5Z | JJF 2004-2022 | 1
| 非冷冻离心机 | 5425 | JJF 2004-2022 | 1
| 微孔板离心机 | L3000 | JJF 2004-2022 | 1
| 高速冷冻离心机 | LG-18 | JJF 2004-2022 | 1
| 立式压力蒸汽灭菌器 | LS-100HG/LS-100HG/IMJ-100A | JJF 1308-2011 | 3 | 121℃、115℃
| 六级筛孔撞击式空气微生物采样器 | LB-KHW-6型 | JJF 1826-2020 | 2
| 移液器 | 0.5-5mL | JJG 646-2006 | 2
| 移液器 | 1-5mL | JJG 646-2006 | 2
| 移液器 | 100-1000μL | JJG 646-2006 | 3
| 移液器 | 20-200μL | JJG 646-2006 | 7
| 移液器 | 5-50mL | JJG 646-2006 | 1
| 移液器 | 50μL | JJG 646-2006 | 3
| 移液器 | 100μL | JJG 646-2006 | 3
| 移液器 | 2-20μL | JJG 646-2006 | 5
| 移液器 | 10-100μL | JJG 646-2006 | 4
| 移液器 | 0.5-10μL | JJG 646-2006 | 6
| 移液器 | 10μL | JJG 646-2006 | 1
| 电动移液器 | 12.5μL | JJG 646-2006 | 1
| 电动移液器 | 200μL | JJG 646-2006 | 1
| 电动移液器 | 300μL | JJG 646-2006 | 1
| 电动移液器 | 各量程 | JJG 646-2006 | 2
| 8道移液器 | 5-50μL | JJG 646-2006 | 1
| 8道移液器 | 1-10μL | JJG 646-2006 | 2
| 百分之一分析天平 | BSA3202S-CW | JJG 1036-2022/JJF 1847-2020 | 1
| 离子色谱 | iCR1580 | JJG 823-2014 | 1
| 气相色谱仪 | 8890、7697A | JJG 700-2016 | 1
| 原子吸收分光光度计 | PinAAcle 900T/A3AFG-00 | JJG 694-2025 | 2
| 高效微波消解仪 | WX-7000HP | JJF 2143-2024 | 1
| 水质分析仪（色度计） | Q-SD-500 | JJF 1689-2018 | 1
| 石墨电热板 | DS-6 | JJF 1101-2019 | 1
| 陶瓷纤维马弗炉 | MF-0610P | JJF 1101-2020 | 1
| 电子温度计 | JL294D | JJF（川）139-2017 | 12
| 电子温度计 | CS-T10R-PT | JJF（川）139-2017 | 1
| 4G中继器（数显温度计) | / | JJF（川）139-2017 | 1 | 现场检定
| 4G中继器（数显温度计) | / | JJF（川）139-2017 | 2
| 便携式红外线CO2分析器 | TY-9800A | JJG 635-2011 | 1
| 多功能声级计 | HS6226型 | JJG 188-2017 | 1
| 多功能声级计（噪声频谱分析仪） | AWA6228＋ | JJG 188-2017 | 1
| 防爆双路粉尘采样器 | FCCZ-30 | JJG 520-2005 | 8
| 热线式风速计 | TES-1340 | JJF 1939-2021 | 1
| 个人声暴露计 | ASV5910 | JJG 980-2003 | 6
| 个体空气采样器 | GilAir Plus | JJG 956-2013 | 8
| 数位照度表 | TES-1339R | JJG 245-2005 | 2
| 空气采样器 | C1500 | JJG 956-2013 | 4
| 气体流量校准器 | Gilibrator-2 | JJG 2064-2017 | 1 | 需流量三个范围均校准
| 声校准器 | AWA6021 | JJG 176-2022 | 1
| 场强仪 | RJ-5 | JJF（川）154-2018 | 1
| 微电脑激光粉尘仪 | LD-6S | JJG 846-2015 | 1
| 气象仪 | NK5000 | JJF 1939-2021 JJG 1084-2013 JJF 1076-2020 | 1 | 需校准：风速、温湿度、气压
| 粉尘采样器 | CCZ30 | JJF 1162-2006 | 2
| 紫外辐射照度计 | U-20 | JJG 879-2015 | 1
| 一氧化碳分析仪 | GXH-3011A | JJG 635-2011 | 1
| 二氧化碳分析仪 | GXH-3010E1 | JJG 635-2011 | 1
| 健康一体机 |  | / | 2 | 身高、体重、血压等